ИНФОРМАЦИЯ О ДОСТУПНОЙ МОЩНОСТИ

СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ АО «ПО «СЕВМАШ»

НА 2020 ГОД

## ИНФОРМАЦИЯ О ДОСТУПНОЙ МОЩНОСТИ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

| Наименование объектов водоснабжения. Населенный пункт. | Установленная (проектная) мощность, тыс. м3/сут. | Фактически используемая мощность (усредненная максимальная за 2019 год), тыс. м3/сут. | Резерв мощности, тыс. м3/сут. | Усредненный резерв мощности по системе водоснабжения, тыс. м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоочистные сооружения №1 (ВОС-1). г. Северодвинск | 115 | 55,8 | 59,2 | 108,5 |
| Водоочистные сооружения №2 (ВОС-2). г. Северодвинск | 85 | 35,7 | 49,3 |  |

## ИНФОРМАЦИЯ О ДОСТУПНОЙ МОЩНОСТИ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ

| Наименование объектов водоотведения. Населенный пункт. | Установленная (проектная) мощность, тыс. м3/сут. | Фактически используемая мощность (усредненная максимальная за 2019 год), тыс. м3/сут. | Усредненный резерв мощности по системе водоотведения, тыс. м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- |
| Канализационные очистные сооружения (КОС). г. Северодвинск (кроме о.Ягры) | 120 | 64,0 | 56,0 |